

3.1.1. обеспечивает исправное состояние, безаварийную  и  надежную работу обслуживаемых  систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков,  правильную  их  эксплуатацию,своевременный качественный ремонт;

3.1.2. изучает условия работы данных систем,   выявляет    причины   преждевременного   износа,

принимает меры по их предупреждению и устранению;

3.1.3. принимает участие в ликвидации  неисправностей  в  работе  систем,  их ремонте, монтаже,

регулировке и испытаниях, а именно осуществляет:

- разборку,   ремонт   и  сборку  сложных   деталей   и   узлов   санитарно-технических  систем

центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

- сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

- подготовку пряди, растворов и других вспомогательных материалов;

- транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;

- комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками;

- сверление или пробивку отверстий в конструкциях.

- установку и заделку креплений под трубопроводы и приборы;

- комплектование труб и фасонных частей стояков;

- группировку и догруппировку чугунных радиаторов на месте ремонта;

- соединение трубопроводов, отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков;

- крепление деталей и приборов;

- разметку мест установки контрольно-измерительных приборов;

- смену участков трубопроводов из чугунных труб;

- установку дефектных мест при испытании трубопроводов.

3.1.4. принимает участие в  разработке  мероприятий  по  повышению  надежности, качества работы обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

3.1.5. участвует в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент  и  обеспечивает

их экономное и рациональное расходование;

3.1.6. осуществляет комплексные  испытания  санитарно-технических  систем,  ревизию и испытание аппаратуры после ремонта;

3.1.7. подготавливает отремонтированные системы к сдаче в эксплуатацию.

3.1.8. Проходит медицинский осмотр согласно графику.

3.1.9. Проявляет **в**ыдержку и такт в общении с детьми, их родителями и коллегами

**4.ПРАВА.**

Слесарь – сантехник имеет право:

- предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной образовательной организации», Уставом, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами МБОУ.

-  знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, касающимися его деятельности;

-        требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей;

- Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом.

- На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.

- Отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.

- Защищать свою профессиональную честь и достоинство:

- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения;

- защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования.

- на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом.

- На разрешение индивидуальных и коллективных споров в порядке, установленном ТК РФ.

- На возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

- Вносить в комиссию по охране труда предложения по улучшению условий труда.

- Вносить предложения по улучшению условий организации труда в ДОУ. Доводить до сведения заведующего предложения о поощрении, моральном и материальном стимулировании работников ДОУ

- Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

- право на бесплатный медицинский осмотр

-право на получение спецодежды.

- сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения  своих

должностных  обязанностей  недостатках  в  производственной   деятельности     предприятия (его

структурных подразделений) и вносить предложения по их устранению;

- право на бесплатный медосмотр;

- право на обеспечение спецодеждой, согласно нормативам.

**5. Ответственность**

5.1. Слесарь-сантехник несет ответственность:

- за    ненадлежащее   исполнение   или   неисполнение    своих    должностных   обязанностей,

предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,   в   пределах,     определенных трудовым

законодательством Российской Федерации;

- за правонарушения, совершенные  в  процессе  осуществления своей деятельности, - в  пределах,

определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- за  причинение  материального  ущерба -  в  пределах,  определенных  трудовым  и  гражданским

законодательством Российской Федерации.

**6. Взаимоотношения. Связи по должности:**

6.1. Слесарь-сантехник отнесен к вспомогательному персоналу, работает в режиме нормативного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40 часовой рабочей недели;

6.2. Проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, эксплуатации санитарно – технического оборудования, а также по технике безопасности и пожарной безопасности под руководством старшей медсестры, зам. по АХЧ.

6.3. Слесарь – сантехник непосредственно подчиняется заведующему, заместителю заведующего по АХЧ; медицинскому персоналу дошкольной образовательной организации по вопросам соблюдения санэпидрежима и выполнения должностных обязанностей .

С инструкцией ознакомлена:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

                подпись                                 расшифровка подписи

Экземпляр должностной инструкции получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

                подпись                                 расшифровка подписи